ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 124/2017

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 046/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 069/2017

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano 2017, autorizado pelo Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 046/2017, Processo nº 069/2017, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, com prazo de validade de 12(doze) meses a contar da sua expedição de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 597/09 de 26 de janeiro de 2009, aplicando-se no que couber a Lei Federal 10.520/02,  que, conjuntamente com condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:

1.0	Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.223.342/0001-04, estabelecida no município de Curitiba no Estado do Paraná a Rua Benjamemn Antonio Ansai, nº 180, Bairro Xaxim Cep 81.030-490, neste ato representada por sua Sócia Gerente Sra. Marta Irene Gessele, portadora do  Rg 3.306.906-5 e do CPF nº 666.744.339-34, residente a Rua João de Oliveira Franco 268, vila Fani Cep 81.030-380 Curitiba/Parana à saber:

1.1	Objeto

| ITEM | QTDE | UNID | DESC./ESPECIFICAÇÃO | Marca/fabricante | VL.UNIT. | VL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.000 | UNIDADE | ABOCATH N.16 | POLYON | 0,6200 | 620,00 |
| 4 | 1.000 | UNIDADE | ABOCATH N.20 | POLYON | 0,6100 | 610,00 |
| 5 | 2.500 | UNIDADE | ABOCATH N.22 | POLYON | 0,6200 | 1.550,00 |
| 26 | 500 | PACOTE C/ 12 UN. | ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONSTITUIDA DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REEMBALADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES | ERIMAX | 9,8100 | 4.905,00 |
| 29 | 500 | UNIDADE | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO | ADVANTIVE | 2,2000 | 1.100,00 |
| 32 | 10 | PEÇA | CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 | ADVANTIVE | 4,0000 | 40,00 |
| 33 | 10 | PEÇA | CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 | ADVANTIVE | 4,0000 | 40,00 |
| 34 | 20 | PEÇA | CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 | ADVANTIVE | 3,5000 | 70,00 |
| 35 | 10 | PEÇA | CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 | ADVANTIVE | 5,0000 | 50,00 |
| 36 | 10 | PEÇA | CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 | ADVANTIVE | 5,0000 | 50,00 |
| 38 | 100 | UNIDADE | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL | MARKMED | 1,0000 | 100,00 |
| 43 | 20 | UNIDADE | COLAR CERVICAL GRANDE | MSO | 9,4000 | 188,00 |
| 44 | 20 | UNIDADE | COLAR CERVICAL MÉDIO | MSO | 9,4000 | 188,00 |
| 45 | 20 | UNIDADE | COLAR CERVICAL PEQUENO | MSO | 9,4000 | 188,00 |
| 46 | 500 | UNIDADE | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL_80ML | J.PROLAB | 0,5400 | 270,00 |
| 50 | 2.000 | PEÇA | CONEXÃO PARA EQUIPO C/ 2 VIAS | VITAL GOLD | 0,5400 | 1.080,00 |
| 53 | 3.000 | UNIDADE | ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL, PARA ELETROCARDIOGRAMO, 44 X 32MM | VITAL GOLD | 0,2090 | 627,00 |
| 56 | 1.000 | UNIDADE | EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS COM FLESH BOOL | BIOSANI | 1,5500 | 1.550,00 |
| 60 | 200 | PACOTE C/ 100UN. | ESPÁTULA DE AYRES | THEOTO | 4,8000 | 960,00 |
| 78 | 50 | UNIDADE | KIT P/ INALAÇÃO INFANTIL OXIGÊNIO (MÁSCARA+EXTENSOR C/ CONECTOR 9/16 DE ROSCA+RECIPIENTE C/ CABEÇOTE) | DARU | 4,4100 | 220,50 |
| 79 | 150 | CX. C/ 50UN. | LÂMINA DE VIDRO MEDINDO 26 X 76MM FOSQUEADA PARA EXAME PREVENTIVO | VAGISPEC | 3,9800 | 597,00 |
| 80 | 10 | CX. C/ 100UN. | LAMINA PARA BISTURI N. 15 | ADVANTIVE | 18,0000 | 180,00 |
| 81 | 20 | CX. C/ 100UN. | LAMINA PARA BISTURI N. 23 | ADVANTIVE | 18,0000 | 360,00 |
| 88 | 100 | ROLO | MALHA TUBULAR 10M X 15M | MSO | 6,0000 | 600,00 |
| 89 | 100 | ROLO | MALHA TUBULAR 12CM X 15M | MSO | 6,0000 | 600,00 |
| 90 | 100 | ROLO | MALHA TUBULAR 15CM X 15M | MSO | 7,9200 | 792,00 |
| 92 | 100 | ROLO | MALHA TUBULAR 6CM X 15M | MSO | 3,8900 | 389,00 |
| 93 | 100 | ROLO | MALHA TUBULAR 8CM X 15M | MSO | 4,7000 | 470,00 |
| 94 | 500 | UNIDADE | MICROPORE 12MM X 10M | VITAL PORE | 1,1500 | 575,00 |
| 104 | 10 | CX. C/ 200UN. | SCALP Nº 19_ESTERILIZADO A ÒXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE | VITAL GOLD | 41,0000 | 410,00 |
| 105 | 40 | CX. C/ 200UN. | SCALP Nº 21_ESTERILIZADO A ÒXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE | VITAL GOLD | 38,0000 | 1.520,00 |
| 107 | 10 | CX. C/ 200UN. | SCALP Nº 25_ESTERILIZADO A ÒXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE | VITAL GOLD | 60,0000 | 600,00 |
| 108 | 10 | CX. C/ 200UN. | SCALP Nº 27_ESTERILIZADO A ÒXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE | VITAL GOLD | 60,0000 | 600,00 |
| 113 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 114 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 115 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 116 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEL Nº5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 117 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 118 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEL Nº6 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 119 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 120 | 50 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 200,00 |
| 121 | 50 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 5,8000 | 290,00 |
| 122 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº8 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 5,6660 | 169,98 |
| 123 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº8.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 124 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº9 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 3,8300 | 114,90 |
| 125 | 30 | PEÇA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº9.5 EM PVC TERMOSENSÍVEL DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, EXTREMIDADE DISTAL RETRAÍDA E ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LATEX FREE" | VITAL GOLD | 4,0000 | 120,00 |
| 128 | 200 | PEÇA | SONDA FOLEY Nº 14 | ADVANTIVE | 2,5000 | 500,00 |
| 129 | 200 | PEÇA | SONDA FOLEY Nº 16 | ADVANTIVE | 2,5000 | 500,00 |
| 130 | 200 | PEÇA | SONDA FOLEY Nº 18 | ADVANTIVE | 2,5000 | 500,00 |
| 137 | 300 | PEÇA | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA CH12 | SOLUMED | 8,1000 | 2.430,00 |
| 143 | 2.000 | PEÇA | SONDA URETRAL N.16 | MEDSONDA | 0,5100 | 1.020,00 |

VALOR TOTAL DOS ITENS = R$ 28.904,38(Vinte e Oito Mil Novecentos e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos).

1.2	A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da 	entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 	comprovante de 	recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile e endereço eletrônico email.

1.3	O prazo para entrega dos produtos será de 10 (DEZ) dias úteis contados do 	recebimento, pela detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de 	fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO OU CONTRATO, no 	endereço e horário constante do Edital.

1.4	Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, em 21 (vinte e um) dias após o 	recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da 	respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes 	da seguridade social.

1.5	 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

1.6	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo 	será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente, aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento 	provisório.

1.7	As embalagens (individuais/caixas, etc, conforme descrição do item) deverão conter 	as seguintes informações: nome do produto, lote, peso, procedência, data de 	fabricação/produção, data de validade, nome do fabricante, rótulo e apresentar-se 	conforme o requisitado.

1.8	As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Unidade 	Orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:-

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa | Nomenclatura da despesa | Funcional Programática | Unidade Orçamentária | Despesa Principal | Fonte | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2837 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2478 | 1 | 3100000 |
| 3065 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1495 | 2 | 3000026 |
| 4825 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1907 | 2 | 3000056 |
| 4369 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 4182 | 2 | 3000044 |
| 5068 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1170 | 2 | 3000053 |
| 5071 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1168 | 2 | 3000053 |
| 3070 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2488 | 5 | 3000001 |
| 3799 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 3659 | 5 | 3000049 |
| 4707 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 3525 | 5 | 3000051 |
| 3517 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.057 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 748 | 1 | 3100000 |
| 4704 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.058 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 782 | 1 | 3100000 |
| 4709 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.102 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 3335 | 1 | 3100000 |
| 4712 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.102 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2494 | 5 | 3000012 |
| 5066 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.301.0037.2.102 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2495 | 5 | 3000012 |
| 4444 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.302.0017.2.120 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1500 | 1 | 3100000 |
| 3470 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.302.0038.2.067 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1930 | 1 | 3100000 |
| 1628 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.302.0038.2.067 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 800 | 5 | 3000025 |
| 4697 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.302.0038.2.103 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2498 | 1 | 3100000 |
| 3371 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.304.0032.2.068 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1936 | 1 | 3100000 |
| 5069 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.304.0032.2.068 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 806 | 5 | 3000042 |
| 4688 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.305.0032.2.018 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1552 | 1 | 3100000 |
| 4583 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.305.0032.2.018 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1939 | 5 | 3000064 |
| 5067 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.305.0032.2.018 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1902 | 5 | 300003 |
| 5070 | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 02.05.00.10.305.0032.2.018 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2114 | 5 | 3000032 |
| 3630 | 33903200 | OUTROS MAT.DIST.GRAT. | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 2479 | 1 | 3100000 |
| 3630 | 33903200 | OUTROS MAT.DIST.GRAT. | 02.05.00.10.301.0037.2.017 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE |  |  | 3009999 |
| 4247 | 33903200 | OUTROS MAT.DIST.GRAT. | 02.05.00.10.302.0017.2.118 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 1905 | 1 | 3100000 |
| 4247 | 33903200 | OUTROS MAT.DIST.GRAT. | 02.05.00.10.302.0017.2.118 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE |  |  | 3009999 |

1.9	Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as 	contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros 	meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em 	igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal 	nº 8.666/93 e suas alterações.

1.10.	O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

- Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no subitem 1.3, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

- Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos medicamentos/materiais, caso este não atenda o disposto no subitem 1.6.

- Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.

1.11	O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração 	e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93.

1.12	A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 	compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 	habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 046/2017 - Processo nº 	069/2017.

1.13	Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 	seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico nº 046/2017, Nota de Empenho com 	os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as 	presentes disposições.

1.14	As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão 	dirimidas no Fórum Distrital da cidade de Bastos – SP, esgotadas as vias 	Administrativas.

1.15	Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 	pela Excelentíssima Senhor Manoel Ironides Rosa, Prefeita Municipal 	de Bastos, e pelo Sr. Marta Irene Gessele, qualificado preambularmente, 	representando a Detentora da Ata e testemunhas.

MANOEL IRONIDES ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

MARTA IRENE GESSELE

STARMED ARTIGO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:

1º Sergio Santos Vicente			2º Patricia Mussio Moura Pelais