## Administração Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE |  | Prefeitura Municipal de Bastos |  | MUNICÍPIO |  | Bastos SP
INTERVENÇÃO |  | Construção Praça Padre Pio |  | END. INTERVENÇÃO |  | Área Verde - Jardim América
N. CONTRATO | [5 empty] | CDHU-195 Cd - SINAPI 09/24 Cd
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINIARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5 | 934.02 |  | 1120.82 | 5043.69
1.2 | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² | mês | 2 | 887.6 |  | 1065.12 | 2130.24
1.3 | sinapi 98525 | Capina e Limpeza manual do terreno | m² | 7978.49 | 0.65 |  | 0.78 | 6223.22
TOTAL | [7 empty] | 13397.15
2 |  | ILUMINAÇÃO
2.1 | 36.03.090 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias | unid. | 1 | 1873.85 |  | 2248.62 | 2248.62
2.2 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 2 | 204.69 |  | 245.63 | 491.26
2.3 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | unid. | 1 | 876.74 |  | 1052.09 | 1052.09
2.4 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | unid. | 4 | 598.98 |  | 718.78 | 2875.12
2.5 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 16 | 32.04 |  | 38.45 | 615.2
2.6 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | 20 | 41.2 |  | 49.44 | 988.8
2.7 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 600 | 10.3 |  | 12.36 | 7416
2.8 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | unid. | 32 | 197.24 |  | 236.69 | 7574.08
2.9 | 14.02.040 | MURETA ALVENARIA. Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 8.5 | 218.36 |  | 262.03 | 2227.26
2.10 | 40.02.080 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm COM BRITA NO FUNDO PARA DRENAGEM | unid. | 32 | 167.18 |  | 200.62 | 6419.84
2.11 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 550 | 6.64 |  | 7.97 | 4383.5
2.12 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C | m | 100 | 81.61 |  | 97.93 | 9793
2.13 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 600 | 5.55 |  | 6.66 | 3996
2.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 2500 | 5.23 |  | 6.28 | 15700
2.15 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | unid. | 19 | 1127.64 |  | 1353.17 | 25710.23
2.16 | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | unid. | 7 | 1464.25 |  | 1757.1 | 12299.7
2.17 | Composição 04 | Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminária tipo pétala | unid. | 25 | 168.32 |  | 201.98 | 5049.5
2.18 | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, | unid. | 15 | 697.22 |  | 836.66 | 12549.9
2.19 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | unid. | 75 | 475.93 |  | 571.12 | 42834
TOTAL | [7 empty] | 164224.1
3 |  | CALÇADAS/TANQUE DE AREIA
3.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 2199.06 | 1.71 |  | 2.05 | 4508.07
3.2 | 54.06.020 | Guia pré‐moldada curva tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa | m | 154.42 | 55.96 |  | 67.15 | 10369.3
3.3 | 54.06.040 | Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa | m | 606.73 | 55.01 |  | 66.01 | 40050.25
3.4 | Composição 02 | Piso intertravados com tijolos | m² | 117.93 | 59.25 |  | 71.1 | 8384.82
3.5 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum (guias tanque de areia) | m² | 48.12 | 116.63 |  | 139.96 | 6734.88
3.6 | Composição 03 | Lastro de areia (tanque de areia) | m³ | 115.35 | 154.01 |  | 184.81 | 21317.83
3.7 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa | m³ | 109.95 | 938.55 |  | 1126.26 | 123832.29
3.8 | 33.06.020 | Tinta acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 2199.06 | 23.96 |  | 28.75 | 63222.98
TOTAL | [7 empty] | 278420.42
4 |  | BANCO DE CONCRETO
4.1 | 35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | 9 | 637.16 |  | 764.59 | 6881.31
TOTAL | [7 empty] | 6881.31
5 |  | PAISAGISMO
5.1 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 4926.88 | 13.65 |  | 16.38 | 80702.29
5.2 | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00 m | unid. | 25 | 155.5 |  | 186.6 | 4665
5.3 | sinapi 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. | m² | 21.6 | 284.01 |  | 340.81 | 7361.5
TOTAL | [7 empty] | 92728.79
|  | BDI adotado | 20%
|  | Leis sociais inclusas | Sim |  |  | Total Geral = |  | 555651.77
BASTOS, 24 OUTUBRO 2024
Local e data
Engº SÉRGIO MASAO HOSSOYA
| Prof. Responsável Orçamento |  |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
| CREA n: 5061329667 |  |  |  | Prefeito Municipal

## Administração Indireta (2)
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINIARES
1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5
1.2 | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² | mês | 2
1.3 | Capina e Limpeza manual do terreno | m² | 7978.49
TOTAL
2 | ILUMINAÇÃO
2.1 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias | unid. | 1
2.2 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 2
2.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | unid. | 1
2.4 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | unid. | 4
2.5 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 16
2.6 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | 20
2.7 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 600
2.8 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | unid. | 32
2.9 | MURETA ALVENARIA. Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 8.5
2.10 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm COM BRITA NO FUNDO PARA DRENAGEM | unid. | 32
2.11 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 550
2.12 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C | m | 100
2.13 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 600
2.14 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 2500
2.15 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | unid. | 19
2.16 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | unid. | 7
2.17 | Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminária tipo pétala | unid. | 25
2.18 | Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, | unid. | 15
2.19 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | unid. | 75
TOTAL
3 | CALÇADAS/TANQUE DE AREIA
3.1 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 2199.06
3.2 | Guia pré‐moldada curva tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa | m | 154.42
3.3 | Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa | m | 606.73
3.4 | Piso intertravados com tijolos | m² | 117.93
3.5 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum (guias tanque de areia) | m² | 48.12
3.6 | Lastro de areia (tanque de areia) | m³ | 115.35
3.7 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa | m³ | 109.95
3.8 | Tinta acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 2199.06
TOTAL
4 | BANCO DE CONCRETO
4.1 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | 9
TOTAL
5 | PAISAGISMO
5.1 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 4926.88
5.2 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00 m | unid. | 25
5.3 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. | m² | 21.6